## Export
This report does not contain all relevant information. For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the final report from SINTEF Norlab
Løpenummer (Prøvenr) | Prøvetakingsdato | Objekt | Prøvemerking | Kundenummer | Kundenavn | Prøvestednr. | Prøvested, navn | Prøvetype | Gjelder | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Koliforme bakterier 37 °C (MPN/100 ml) | E. coli (MPN/100 ml) | Intestinale enterokokker (cfu/100 ml) | Clostridium perfringens (cfu/100 ml) | Lukt | Smak | pH | Temperatur ved pH-måling (°C) | Konduktivitet (mS/m) | Turbiditet (NTU) | Farge (mg Pt/l) | Fluorid (mg F/l) | Klorid (mg Cl/l) | Nitritt (mg N/l) | Nitrat (mg N/l) | Sulfat (mg SO₄/l) | Ammoniumnitrogen (mg/l) | Bor (mg/l) | Natrium (mg/l) | Magnesium (mg/l) | Aluminium (µg/l) | Kalsium (mg/l) | Krom (µg/l) | Mangan (mg/l) | Jern (mg/l) | Nikkel (µg/l) | Kobber (µg/l) | Arsen (µg/l) | Selen (µg/l) | Kadmium (µg/l) | Antimon (µg/l) | Kvikksølv (µg/l) | Bly (µg/l) | Uran (µg/l) | Benzen (µg/l) | Totalt organisk karbon, TOC (mg/l) | 1,2-dikloretan (µg/l) | Benzo(a)pyren (µg/l) | Bromat (µg/l) | Cyanid (µg/l) | PAH-4, sum (µg/l) | Pesticider, sum (µg/l) | Tetrakloreten (µg/l) | Trihalometaner, sum (µg/l) | Trikloreten (µg/l) | Triklormetan (kloroform) (µg/l) | Tribrommetan (bromoform) (µg/l) | Dibromklormetan (µg/l) | Bromdiklormetan (µg/l) | Benzo(b)fluoranten (µg/l) | Benzo(k)fluoranten (µg/l) | Benzo(ghi)perylen (µg/l) | Indeno(123cd)pyren (µg/l)
P2113882-01 | 2021-12-13 11:30 | Rentvann |  | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 1 | 0 | 0 | 0
P2113534-07 | 2021-12-06 | Rentvann | 7 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA SANDÅKER | Løkta Sandåker | Overflatevann, behandlet |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 18.8 | 2.89 | 0.5 | 2
P2113534-06 | 2021-12-06 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA HØYDEBASSENG | Løkta Høydebasseng | Overflatevann, behandlet |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.1 | 18.8 | 2.84 | 0.5 | 2
P2113534-05 | 2021-12-06 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BJØRN | Bjørn | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 8 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 19 | 2.87 | 0.5 | 2
P2113534-04 | 2021-12-06 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-SKAGA | Skaga | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 80 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 19 | 2.88 | 0.5 | 2
P2113534-03 | 2021-12-06 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-VANDVE | Vandve | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 19.1 | 2.9 | 0.5 | 2
P2113534-02 | 2021-12-06 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.1 | 19.1 | 2.91 | 0.5 | 2
P2111768-08 | 2021-10-25 11:55 | Rentvann | 8 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BJØRN | Bjørn | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 20.3 | 3.61 | 0.5 | 2
P2111768-07 | 2021-10-25 13:00 | Rentvann | 7 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RØLVÅG | Rølvåg | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 11 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 20.6 | 3.58 | 0.5 | 2
P2111768-06 | 2021-10-25 12:30 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 20.5 | 3.6 | 0.5 | 2
P2111768-05 | 2021-10-25 11:36 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-HØLA | Høla | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.3 | 20.3 | 3.61 | 0.5 | 2
P2111768-04 | 2021-10-25 11:12 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENSEANLEGG PAUSEROM | Renseanlegg, pauserom | Overflatevann, behandlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.3 | 20.1 | 3.6 | 0.5 | 2
P2111768-03 | 2021-10-25 11:09 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 11 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.3 | 20.2 | 3.04 | 0.5 | 2
P2111768-02 | 2021-10-25 11:07 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENSEANLEGG, FØR UV | Renseanlegg, før UV | Vann fra renseanlegg |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.3 | 20.1 | 3.04 | 0.5 | 2
P2111405-04 | 2021-10-18 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 4 | 0 | 0 | 0
P2111405-03 | 2021-10-18 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENSEANLEGG PAUSEROM | Renseanlegg, pauserom | Overflatevann, behandlet |  | 8 | 0 | 0 | 0
P2111405-02 | 2021-10-18 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 2 | 0 | 0 | 0
P2111405-01 | 2021-10-18 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENSEANLEGG, FØR UV | Renseanlegg, før UV | Vann fra renseanlegg |  | 1 | 0 | 0 | 0
P2111320-03 | 2021-10-14 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-SKAGA | Skaga | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk |  | 0 | 0 | 0
P2111320-02 | 2021-10-14 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENSEANLEGG PAUSEROM | Renseanlegg, pauserom | Overflatevann, behandlet |  |  | 0 | 0
P2111320-01 | 2021-10-14 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk |  | 1 | 0
P2111123-07 | 2021-10-11 11:50 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BJØRN HØYDEMAGASIN | Bjørn høydemagasin | Overflatevann, behandlet |  | 180 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.7 | 20.2 | 4.82 | 4.4 | 2
P2111123-06 | 2021-10-11 12:45 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-NORDØYVÅGEN | Nordøyvågen | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 300 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 20.3 | 6.31 | 0.5 | 2
P2111123-05 | 2021-10-11 13:10 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-STAVSENG | Stavseng | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.3 | 20.4 | 6.33 | 0.5 | 2
P2111123-04 | 2021-10-11 11:30 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-SKAGA | Skaga | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 300 | 1 | 0 | 1 |  | Akseptabel |  | 6.5 | 20.2 | 6.33 | 0.5 | 2
P2111123-03 | 2021-10-11 11:10 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 300 | 3 | 0 | 0 |  | Akseptabel |  | 7.4 | 20 | 6.13 | 0.5 | 2
P2111123-02 | 2021-10-11 11:10 | Rentvann | 2X | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-FØR MAGASIN | Før magasin | Vann fra renseanlegg |  |  | 0 | 0
P2109718-06 | 2021-09-13 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-HESTA | Hestad | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 91 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.7 | 19.6 | 4.26 | 0.5 | 2
P2109718-05 | 2021-09-13 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 12 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 8.6 | 19.7 | 4.09 | 0.5 | 2
P2109718-04 | 2021-09-13 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA | Løkta | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 24 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 8.4 | 19.9 | 4.09 | 0.5 | 2
P2109718-03 | 2021-09-13 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-VANDVE | Vandve | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 17 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.6 | 19.8 | 4.18 | 0.5 | 2
P2109718-02 | 2021-09-13 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | Akseptabel |  | 8.8 | 20.1 | 4.2 | 0.5 | 2 | 0.12 | 9 | 0.025 | 0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 6.7 | 0.48 | 10 | 0.7 | 0.1 | 0.0016 | 0.005 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.98 | 0.2 | 0.003 | 5 | 5 | 0.03 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075
P2108581-06 | 2021-08-16 13:20 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-DØNNES HØYDEMAGASIN | Dønnes høydemagasin | Overflatevann, behandlet |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 20.2 | 5.17 | 0.5 | 2
P2108581-05 | 2021-08-16 13:05 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-VÅG | Våg | Overflatevann, behandlet |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 20.3 | 4.53 | 0.5 | 2
P2108581-04 | 2021-08-16 12:45 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BJØRN | Bjørn | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 20.2 | 4.52 | 0.5 | 2
P2108581-03 | 2021-08-16 11:45 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-HØLA | Høla | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 7 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.1 | 20.1 | 4.55 | 0.5 | 2
P2108581-02 | 2021-08-16 11:30 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 53 | 2 | 0 | 0 |  | Akseptabel |  | 7 | 20.1 | 4.54 | 0.5 | 2
P2106955-08 | 2021-07-05 | Rentvann | 8 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA HØYDEBASSENG | Løkta Høydebasseng | Overflatevann, behandlet |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 25.2 | 4.58 | 0.5 | 2
P2106955-07 | 2021-07-05 | Rentvann | 7 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA | Løkta | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 18 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.9 | 25 | 4.62 | 0.5 | 2
P2106955-06 | 2021-07-05 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BERFJORD | Berfjord | Overflatevann, behandlet |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6 | 24 | 4.63 | 0.5 | 2
P2106955-05 | 2021-07-05 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-STAVSENG | Stavseng | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.8 | 23.3 | 4.55 | 0.5 | 2
P2106955-04 | 2021-07-05 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 23.6 | 4.58 | 0.5 | 2
P2106955-03 | 2021-07-05 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-SKAGA | Skaga | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 24 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.8 | 23.4 | 4.55 | 0.5 | 2
P2106955-02 | 2021-07-05 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 43 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 23.1 | 4.54 | 0.5 | 2
P2105733-07 | 2021-06-07 | Rentvann | 7 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA SANDÅKER | Løkta Sandåker | Overflatevann, behandlet |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 20.9 | 4.55 | 0.5 | 2
P2105733-06 | 2021-06-07 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA HØYDEBASSENG | Løkta Høydebasseng | Overflatevann, behandlet |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 20 | 4.49 | 0.5 | 2
P2105733-05 | 2021-06-07 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-VANDVE | Vandve | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 16 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 19.3 | 4.59 | 0.5 | 2
P2105733-04 | 2021-06-07 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-VÅG | Våg | Overflatevann, behandlet |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.2 | 18.9 | 4.56 | 0.5 | 2
P2105733-03 | 2021-06-07 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RØLVÅG | Rølvåg | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 97 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.4 | 19.7 | 4.6 | 0.5 | 2
P2105733-02 | 2021-06-07 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 16 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.3 | 19.8 | 4.55 | 0.5 | 2
P2104868-06 | 2021-05-18 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-HESTA | Hestad | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 120 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7.1 | 19.8 | 5.77 | 0.5 | 3
P2104868-05 | 2021-05-18 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-STAVSENG | Stavseng | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 43 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 8.2 | 19.7 | 4.63 | 0.5 | 2
P2104868-04 | 2021-05-18 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 8.1 | 20 | 4.53 | 0.5 | 2
P2104868-03 | 2021-05-18 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-SKAGA | Skaga | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 51 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.9 | 20.8 | 4.57 | 0.5 | 2
P2104868-02 | 2021-05-18 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akseptabel | Akseptabel | 8.6 | 21 | 4.63 | 0.5 | 2 | 0.12 | 10 | 0.025 | 0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 7.1 | 0.6 | 10 | 0.74 | 0.1 | 0.0011 | 0.005 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.89 | 0.75 | 0.002 | 5 | 5 | 0.006 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003
P2103540-06 | 2021-04-12 13:00 | Rentvann | 7 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BJØRN HØYDEMAGASIN | Bjørn høydemagasin | Overflatevann, behandlet |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.7 | 20.1 | 4.25 | 0.5 | 3
P2103540-05 | 2021-04-12 11:40 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-DØNNES HØYDEMAGASIN | Dønnes høydemagasin | Overflatevann, behandlet |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 20.1 | 4.72 | 0.5 | 3
P2103540-04 | 2021-04-12 11:55 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-NORDØYVÅGEN | Nordøyvågen | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.9 | 20.3 | 4.42 | 0.5 | 2
P2103540-03 | 2021-04-12 12:15 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-VÅG | Våg | Overflatevann, behandlet |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 20.5 | 4.41 | 0.5 | 2
P2103540-02 | 2021-04-12 11:08 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 78 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 7 | 20.8 | 4.45 | 0.5 | 2
P2102640-06 | 2021-03-15 12:30 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BJØRN | Bjørn | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.5 | 21.4 | 4.25 | 0.5 | 2
P2102640-05 | 2021-03-15 11:50 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-STAVSENG | Stavseng | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.4 | 21.4 | 4.25 | 0.5 | 2
P2102640-04 | 2021-03-15 11:35 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 6 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.5 | 21.1 | 4.27 | 0.5 | 2
P2102640-03 | 2021-03-15 11:15 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-HØLA | Høla | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.5 | 21 | 4.26 | 0.5 | 2
P2102640-02 | 2021-03-15 10:50 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 22 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.5 | 21 | 4.24 | 0.5 | 2
P2101993-04 | 2021-03-01 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-HØLA | Høla | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 4 | 0 | 0 | 0
P2101993-03 | 2021-03-01 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BJØRN | Bjørn | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 8 | 0 | 0 | 0
P2101993-02 | 2021-03-01 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 3 | 0 | 0 | 0
P2101993-01 | 2021-03-01 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 | 21.6
P2101522-07 | 2021-02-15 | Rentvann | 7 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BERFJORD | Berfjord | Overflatevann, behandlet |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.9 | 21 | 4.26 | 0.5 | 2
P2101522-06 | 2021-02-15 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA HORN | Løkta Horn | Overflatevann, behandlet |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.3 | 20.8 | 3.92 | 0.5 | 2
P2101522-05 | 2021-02-15 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-LØKTA VANNTÅRN | Løkta vanntårn | Overflatevann, behandlet |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.6 | 20.8 | 4.04 | 0.5 | 2
P2101522-04 | 2021-02-15 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-SKAGA | Skaga | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 55 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.2 | 20.8 | 3.89 | 0.5 | 2
P2101522-03 | 2021-02-15 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-VANDVE | Vandve | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 14 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.6 | 20.8 | 4.11 | 0.5 | 2
P2101522-02 | 2021-02-15 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 64 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.3 | 20.9 | 3.91 | 0.5 | 2
P2100305-06 | 2021-01-11 11:15 | Rentvann | 6 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-NORDØYVÅGEN | Nordøyvågen | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 12 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.8 | 20.6 | 4.07 | 0.5 | 2
P2100305-05 | 2021-01-11 11:30 | Rentvann | 5 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-GLEIN | Glein | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.9 | 20.7 | 4 | 0.5 | 2
P2100305-04 | 2021-01-11 11:55 | Rentvann | 4 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-BERFJORD | Berfjord | Overflatevann, behandlet |  | 200 | 1 | 0 | 0 |  | Akseptabel |  | 6.7 | 20.9 | 3.93 | 1.7 | 2
P2100305-03 | 2021-01-11 12:10 | Rentvann | 3 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-HØLA | Høla | Overflatevann, behandlet | Dønna vannverk | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.8 | 21.1 | 3.96 | 0.5 | 2
P2100305-02 | 2021-01-11 12:25 | Rentvann | 2 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | DØNNA-VV-RENVANN | Renvann renseanlegg | Vann fra renseanlegg | Dønna vannverk | 88 | 0 | 0 | 0 |  | Akseptabel | Akseptabel | 6.2 | 21.2 | 3.74 | 0.5 | 2
[9 empty] | Antall | 76 | 80 | 80 | 77 | 2 |  |  | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Middelverdi | 37.3553 | 0.125 | 0 | 0.012987 | 0 |  |  | 7.0147 | 20.6382 | 4.273 | 0.57612 | 2.0448 | 0.12 | 9.5 | 0.025 | 0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 6.9 | 0.54 | 10 | 0.72 | 0.1 | 0.00135 | 0.005 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.935 | 0.475 | 0.0025 | 5 | 5 | 0.018 | 0.1 | 0.2 | 0.275 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.00575 | 0.00475 | 0.00525 | 0.00525
[9 empty] | Median | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 20.3 | 4.26 | 0.5 | 2 | 0.12 | 9.5 | 0.025 | 0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 6.9 | 0.54 | 10 | 0.72 | 0.1 | 0.00135 | 0.005 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.935 | 0.475 | 0.0025 | 5 | 5 | 0.018 | 0.1 | 0.2 | 0.275 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.00575 | 0.00475 | 0.00525 | 0.00525
[9 empty] | Maks | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  | 8.8 | 25.2 | 6.33 | 4.4 | 3 | 0.12 | 10 | 0.025 | 0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 7.1 | 0.6 | 10 | 0.74 | 0.1 | 0.0016 | 0.005 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.98 | 0.75 | 0.003 | 5 | 5 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075
[9 empty] | Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 18.8 | 2.84 | 0.5 | 2 | 0.12 | 9 | 0.025 | 0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 6.7 | 0.48 | 10 | 0.7 | 0.1 | 0.0011 | 0.005 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.89 | 0.2 | 0.002 | 5 | 5 | 0.006 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003