## Export
This report does not contain all relevant information. For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the final report from SINTEF Norlab
Løpenummer (Prøvenr) | Prøvetakingsdato | Objekt | Prøvemerking | Kundenummer | Kundenavn | Prøvested, navn | Prøvetype | Gjelder | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Koliforme bakterier 37 °C (MPN/100 ml) | E. coli (MPN/100 ml) | Intestinale enterokokker (cfu/100 ml) | pH | Temperatur ved pH-måling (°C) | Turbiditet (NTU) | Farge (mg Pt/l)
P2113534-01 | 2021-12-06 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 160 | 27 | 25 | 0 | 6.3 | 19.1 | 0.5 | 33
P2111768-01 | 2021-10-25 11:05 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 170 | 45 | 21 | 0 | 6.4 | 20.1 | 0.5 | 35
P2111123-01 | 2021-10-11 11:10 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 300 | 94 | 34 | 1 | 7.1 | 19.8 | 0.6 | 102
P2109718-01 | 2021-09-13 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 290 | 2 | 1 | 0 | 6.4 | 20.2 | 0.6 | 28
P2108581-01 | 2021-08-16 11:30 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 160 | 5 | 0 | 0 | 6.3 | 20 | 0.5 | 23
P2106955-01 | 2021-07-05 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 170 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 24.4 | 0.5 | 17
P2105733-01 | 2021-06-07 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 20.6 | 0.5 | 17
P2104868-01 | 2021-05-18 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 300 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 21.1 | 0.5 | 18
P2103540-01 | 2021-04-12 11:08 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 290 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 21 | 0.5 | 21
P2102640-01 | 2021-03-15 10:50 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 240 | 12 | 1 | 0 | 6.1 | 20.8 | 0.5 | 25
P2101522-01 | 2021-02-15 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 99 | 2 | 1 | 0 | 6.2 | 20.9 | 0.5 | 26
P2100305-01 | 2021-01-11 12:50 | Rentvann | 1 | 101562 | Dønna vannverk, Dønna kommune | Råvann renseanlegg | Overflatevann, råvann | Dønna vannverk | 180 | 14 | 8 | 0 | 6.3 | 21.4 | 0.5 | 26
[8 empty] | Antall | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[8 empty] | Middelverdi | 201.75 | 16.8333 | 7.5833 | 0.083333 | 6.3167 | 20.7833 | 0.51667 | 30.9167
[8 empty] | Median | 175 | 3.5 | 1 | 0 | 6.3 | 20.7 | 0.5 | 25.5
[8 empty] | Maks | 300 | 94 | 34 | 1 | 7.1 | 24.4 | 0.6 | 102
[8 empty] | Min | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 19.1 | 0.5 | 17